Приложение № 3

Утверждено:

Приказом Забайкальского

управления Ростехнадзра

от 21 июля 2026 № ПР-351-244-о

Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований и округов на территориях Забайкальского края и Республики Бурятия к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие положения

Целью программы проведения проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований и округов на территориях Забайкальского края и Республики Бурятия.

Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и «Правилами  обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 (далее - Правила).

Срок проведения проверок муниципальных образований и округов Забайкальского края и Республики Бурятия с 07 сентября 2026 года по 14 ноября 2026 года.

Объектами, подлежащими проверок, являются муниципальные образования и округа Забайкальского края и Республики Бурятия, определенные графиком проверки к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложения 4.

Порядок проведения проверки

Работа комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной программой проведения проверки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа).

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», подпункта 8.1. пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.1. иметь утвержденный (актуализированный) до 15 февраля 2026 года порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования). План действий после его утверждения размещается на официальном сайте муниципального образования – пункт1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении;

1.2. иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении  (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) – требование Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил  обеспечения готовности к отопительному периоду);

1.3.  обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4. статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) – документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3-9.3.12, 9.3.14-9.3.16, 9.3.18-9.3.24, 9.3.26-9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями части 61 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил  обеспечения готовности к отопительному периоду);

2. осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду) – подтверждающий документ, выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду .

При проведении проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, а также заполненные оценочные листы. При необходимости или при расхождении в сведениях муниципального образования и данных теплоснабжающей организации, у вышеуказанных лицах могут быть запрошены дополнительные документы, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 Порядка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (приложение № 5 к Программе).

K акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 -1.5 пункта 1 Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся  теплосетевыми организациям, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение № 6 к Программе) выдается лицами, указанными в части 7-10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Сроки выдачи паспортов обеспечения готовности определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, не позднее  15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября — для муниципальных образований.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.

Муниципальные образования и округа, не получившие паспорт до 20 ноября 2026 года, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.